Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „Zmiana aranżacji pomieszczeń” - nr 1/CPD/2018

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH

Realizacja: LIPIEC 2018

Miejsce realizacji: Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA

Białystok, ul. Kleeberga 8 (PARTER)

Poczekalnia:

wyburzenie ścianek 20 m2

skucie terakoty 30 m2

demontaż sufitu podwieszanego 30 m2

zabudowanie otworu w ścianie (po dwrzwiach) 1 szt

ułożenie gresu na podłodze 30 m2

postawienie ścinki działowej 8 m2

zrobienie cokołów 25 m.b.

wykonanie sufitu podwieszanego 29 m2

wykucie przejścia w ścianie nosnej (na drzwi) 1 szt

szpachlowanie, gruntowanie, malowanie 103 m2

doprowadzenie instalacji elektrycznej

Łazienka:

skucie płytek, ułożenie nowych płytek  24m2

skucie terakoty i ułożenie nowej 4m2

szpachlowanie, malowanie 11 m2

montaż armatury i pochwytów dla osób niepełnosprawnych

usunięcie ścinaki

Korytarz:

położenie tynku dekoracyjnego na ściankach 42 m2

szpachlowanie gruntowanie malowanie 54 m2

Sala 1

demontaż szafy z drzwiami przesuwnymi oraz boazerii

szpachlowanie, gruntowanie, malowanie 48 m2

wygłuszenie ściany wełna mineralną twardą gr 8 cm. pokryta tynkiem cienko powłokowym

Sala 2

demontaż szafy z drzwiami przesuwnymi 1 szt

szpachlowanie, gruntowanie, malowanie 49 m2

wygłuszenie ściany wełna mineralną twardą gr 8 cm. pokryta tynkiem cienkopowłokowym

Sala 3

doprowadzenie wod/kan 1 szt

szpachlowanie, gruntowanie, malowanie 73 m2

ulożenie glazury przy umywalce 1 szt

montaż zlewu, baterii, szafki 1 szt

postawienie ściany g-k na konstrukcji stalowej, wypełnienie wełna mineralną między pokojami dwustronnie  2x G-K 6 mb.

wyburzenie ścianki 2m2

Wejście:

demontaż sidingu zewnętrznego 4m2

położenie okładziny zadaszenia nad wejściem z płyt stalowych 4m2